|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 参数 |
| 1 | 人乳头瘤病毒16、18型脱氧核糖核酸（HPV16/18 DNA）液体室内质控品 | / | 盒 | ①质控品性状及规格:液体状态质控品；规格:0.5mL/管，20管/盒。②质控品特点：具有均匀性好、量值稳定、与临床样本具有良好的互通性等特点。③原材料真实且可溯源，可提供溯源证明文件。④浓度要求:可提供3个浓度供选择，包含高、中、低值等，最高浓度可达到5.00×106 IU/mL。⑤供货商应持有16型和18型两个型别的国家标准物质 GBW(E)090668-GBW(E)090671,GBW(E)090672-GBW(E)090675，并提供国家标准物质定级证书等相关文件。⑥稳定性：2℃～8℃环境中，可稳定 6 个月；（-20±5）℃环境中，可稳定 36 个月，可提供说明书等证明文件。⑦具备有效期内的 ISO13485、ISO9001 质量体系认证证书。⑧适用范围：适用不同检测平台、不同检测方法学、适用所有厂家试剂盒。⑨即用性：要求可直接使用，无需稀释，使用便捷安全。 |

附件：