| **序号** | **产品名称** | **单位** | **参数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无纺布空白贴（透气胶贴） | 片 | 1. 基础信息

规格尺寸：尺寸5cm\*5cm，误差范围≤±0.2cm适用人群：不限 使用范围：通用型适用场景：中医儿科穴位贴敷治疗，如三伏贴、三九贴、日常病症辅助治疗（如咳嗽、腹泻、消化不良等） 执行标准：生产企业需具备《医疗器械生产许可证》，产品需取得《医疗器械注册证》（第二类医疗器械），确保产品合法合规。质量检测报告：供应商需提供近1年内由第三方权威检测机构出具的产品质量检测报告，报告需涵盖外观、尺寸、黏贴力、无菌性、有害物质等关键项目的检测结果。有害物质限制：不含甲醛、重金属（铅、汞、镉等）、荧光增白剂等有害物质，各项指标符合《医疗器械监督管理条例》及相关国家强制性标准。1. 附加要求
2. 包装要求：包装密封完好；外包装需标注产品名称、规格、注册证号、生产批号、生产日期、有效期、生产厂家、联系方式等信息，字迹清晰。
3. 样品要求：报价时需提供3-5片样品，供科室进行贴敷效果、皮肤适应性测试。
4. 售后服务：产品若出现质量问题（如粘性不足、皮肤过敏等），厂家需在48小时内响应，7日内提供退换货或解决方案；提供产品使用说明书（含儿童不同年龄段贴敷时长、禁忌人群、注意事项等）。
5. 供货周期：订单确认后，常规情况下7个工作日内到货，紧急需求时3个工作日内到货。
 |

附件：无纺布空白贴（透气胶贴）参数