附件：

采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院货物采购项目，本项目所属行业：工业。采购编号：HSFY25YX-08。本项目预算金额为32757.2元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# 参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子宫颈活体取样钳 | 20把 | 855 | 17100 | 1、180 盖板式 2、材质：耐高温不锈钢 |
| 2 | 流产吸引头 | 20个 | 18 | 360 | 1、5号 2、材质：耐高温不锈钢 |
| 3 | 流产吸引头 | 20个 | 18 | 360 | 1、6号 2、材质：耐高温不锈钢 |
| 4 | 流产吸引头 | 20个 | 18 | 360 | 1、7号 2、材质：耐高温不锈钢 |
| 5 | 流产吸引头 | 20个 | 18 | 360 | 1、8号 2、材质：耐高温不锈钢 |
| 6 | 子宫刮勺 | 20个 | 140 | 2800 | 1、7号 2、材质：耐高温不锈钢 |
| 7 | 宫内节育器取出勾 | 10个 | 15 | 150 | 1、280号 2、材质：耐高温不锈钢 |
| 8 | 子宫探针 | 20把 | 25 | 500 | 1、0，直，带刻度，柔 2、材质：耐高温不锈钢 |
| 9 | 子宫吸肉钳 | 5把 | 348 | 1740 | - 250*6 直 - 材质：耐高温不锈钢 |
| 10 | 吸引管 | 2根 | 400 | 800 | - 管路长度≤3000mm、外径≤10mm、内径≤5mm; - 管路多处可拆卸;感应压力模块可更换; - 组成部件:进水管路支持双通道;带≤2个止水夹;含1个金属鲁能接头;含2个金属头进水针;含1个Y 型三通;含1个压力室; - 使用状态:支持可重复使用; - 灭菌方式:支持134℃的高压蒸汽灭菌器消毒灭; - 配套感应膜片参数: （1）感应膜片外径≤22.3mm、外缘凸起厚度≤3mm （2）支持快速拆卸安装: （3）支持高温高压灭菌消毒: |
| 11 | 宫内节育器取出钳 | 10把 | 282.72 | 2827.2 | 1、220 弯 2、材质：耐高温不锈钢 |
| 12 | 电子血压计 | 1台 | 1600 | 1600 | - 本产品由本体、袖带、电源适配器、充电电池和空气管组成。 - 2、主要性能：测量范围 压力0～40.0kPa (0～300mmHg)；脉搏数 40次/分～200次/分。 3、精度压力±0.4kPa (±3mmHg)；脉搏数精度为±5%。 记 忆 值 能够记忆100组数据。 4、适用范围：适用于测量人体血压及脉搏数，适用于成人及3岁以上儿童。 |
| 13 | 氩气软电极 | 1台 | 3800 | 3800 | 1、长度：2800mm 2、外径：2.30mm 3、导电金属丝直流电阻：<1.5Ω 4、额定峰值电压：4500V 输出功率：≤400W |
|  | 合计 |  |  | 32757.2 |  |