| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 丝线编织非吸收性缝线 | - 根 | - 一、基础信息 - 规格型号：1、2-0、3-0、0 - 线长：60cm - 结构：多股编织 - 用于：医疗手术中人体组织结扎、缝合 - 优先选择阳采挂网产品，要求缝线表面光滑，无结头无毛刺坚韧不易断裂。 - 二、附加要求 - 1、包装要求：包装密封完好；外包装需标注产品名称、规格、注册证号、生产批号、生产日期、有效期、生产厂家、联系方式等信息，字迹清晰。 - 2、样品要求：报价时需提供至少1个样品，供科室进行适应性测试。 - 3、售后服务：产品若出现质量问题，厂家需在48小时内响应，7日内提供退换货或解决方案；提供产品使用说明书。 - 4、供货周期：订单确认后，常规情况下7个工作日内到货，紧急需求时3个工作日内到货。 |

附件：

项目编号：HSFY-YX-2025002