| 序号 | 产品名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用除胶剂 | 瓶 | 一、基础信息 规格型号：33002 0.25L 适用范围：用于去除医用胶带、标签等在物品表面留下的胶痕。 采购理由：高温低温灭菌过程中，部分棉缸、镊子罐及器械物品化学标签有胶痕残留，不易清洗，需采购专用除胶剂。 执行标准：严格遵循国家相关标准、行业规范以及医疗机构内部质量管理要求；生产企业必须持有有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》，需符合《消毒产品生产企业卫生规范》《质量保证体系认证证书》《消毒管理办法》和《消毒产品卫生安全评定规定》的要求。 二、附加要求 1、包装要求：包装密封完好；外包装需标注产品名称、规格、注册证号、生产批号、生产日期、有效期、生产厂家、联系方式等信息，字迹清晰。 2、样品要求：报价时需提供至少1个样品，供科室进行适应性测试。 3、售后服务：产品若出现质量问题，厂家需在48小时内响应，7日内提供退换货或解决方案；提供产品使用说明书。 4、供货周期：订单确认后，常规情况下7个工作日内到货，紧急需求时3个工作日内到货。 |

附件：

项目编号：HSFY-YX-2025003