| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 针灸针 | - 支 | 规格：0.40*100mm 型号：芒针型不带进针管环柄针 直径：0.40mm 长度：100mm 材质：不锈钢 用途：中医针刺治疗 优先选择阳采挂网产品，要求针不掉色。 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2025006