| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性使用乳房旋切活检针 | - 套 | 产品型号：HJZX07A 产品规格：7G 参数：有效长度：110mm 最大刻值度：100mm 外刀管直径：5mm - 优先选择阳采挂网，需与现有旋切系统适配 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2025008