| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用胶 | - 支 | 产品型号：1.5ml/支腔镜型 生物安全性能:配备无菌吸管、腔镜喷雾装置、内镜喷洒管 功能：粘合、封闭、止血、防漏、栓塞 作用机理：快速聚合固化成膜 体内应用：胶体可逐渐降解吸收排出体外 用于：疝补片的固定 优先选择阳采挂网，含氮量应为8.0%士1.0%（W/W），成膜时间≤15S，聚合温度≤46℃。性能：无菌；细菌内毒素不大于0.5EU/ml；细胞毒性不大于1级；无内皮刺激反应；无皮肤致敏反应；无急性全身毒性反应；无遗传毒性反应；植入符合GB/T16175中的规定。 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2025007