采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院货物采购项目，本项目所属行业：工业。采购编号：HSFY-YX-QX-202502。本项目预算金额为3500元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# 参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额戴反光镜 | 1套 | 200 | 200 | 1、80（镜面） - 反光镜面，反光柔和（不刺眼） - 可多角度旋转固定 |
| 2 | 串镜片 | 1套 | 300 | 300 | - 型号：6条30片 - 包装盒：铝合金盒 - 使用范围：快速检查眼镜屈光度 |
| 3 | 检眼镜 | 1套 | 3000 | 3000 | - 包装：铝箱 - 照明形式：大光阑、小光阑、无赤滤片、中心网格、裂隙 |
|  | 合计 |  |  | 3500 |  |