| 序号 | 产品名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童安全用药基因检测试剂盒 | 个 | 要求： 1.检测药物（不少于60种，包含阿司匹林、布洛芬、利福平、呋喃妥因等常见用药）（每加5种加1分，加分最高不超过3分）。 2. 检测方法：高通量测序技术。 3. 样本类型：多种样本类型可选，如全血、干血片、口腔拭子等。 4. 用于检测服务的基因测序仪具有NMPA认证（属于国械注准），在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DN A）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列，这些基因序列可用于辅助诊断疾病或疾病易感性。 5.采用线性扩增方法，无指数PCR累计错误。 6.报告形式：报告中明确展示药物与基因及位点对应关系。需包含位点检测结果、药物用药建议及用药建议详细解读。每种药物的解读依据需在报告中列明。 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2025011