采购清单

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院货物采购项目，本项目所属行业：工业。采购编号：HSFY-YXK-2025012。本项目预算金额为31000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# 参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光检测仪（手持） | 1套 | 31000 | 31000 | 1、清晰液晶显示器:≥4.5英寸； 2、检测精度:5×10-16moleatp； 3、可以检测细菌菌落总数：检测范围:0 ～ 9999 RLUs 4、检测时间≤15秒； 5、检出模式:RLU、大肠菌群筛查、大肠埃希、沙门氏菌定性检测； 6、具有设备的第三方检测报告； 7、≥5000个记忆储存； 8、配有RS232接口，可将结果上传至PC。 |
|  | 合计 |  |  | 31000 |  |