维修清单

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YX-WX-2025013。

- 维修内容和要求

| 设备名称 | 生产厂家/ 品牌 | 型号 | 故障情况 | 维修需求 | 报价方式 | 维修方式 | 配件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腔镜双极钳 | 索德 | 2021L06012（手柄）+2021106024（外管） | 不通电 | 修复以上故障，恢复设备正常运行，且维修后质保6 个月以上 | 需供应商派驻工程师上门进行故障排查，根据实际情况进行报价。 | 上门维修（维修商承担各项费用） | 所更换配件需为全新配件 |
| 腔镜双极钳 | 索德 | 2022A06006（手柄）+CF060024A009(外管） | 前端不能闭合 |  |  |  |  |
| 持针器 | 索德 | 2020G12007 | 关节处固定螺丝掉落 |  |  |  |  |
| 持针器 | 索德 | 2020G12008 | 不能闭合 |  |  |  |  |
| 腔镜电钩 | 索德 | 26006M | 电钩线与电钩不通电 |  |  |  |  |
| 腔镜绝缘管 | 斯导斯 | ---- | 外管绝缘层断裂 |  |  |  |  |