| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 腹壁吻合器 | - 套 | - 用于小儿外科手术缝线及术中组织抓取，疝修补术中疝补片固定；。也可用于腹壁缝合，适合肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科等所有腹腔镜手术使用。适用于腹腔镜手术中缝线抓取，实现腹壁切口或戳卡洞口缝合。 - 腹壁吻合器主要有针体、探针、爪钳、按钮、弹簧、手柄组成。 - 产品型号：TY-WHQ-4G - 产品规格：14G - 产品按下按钮爪钳外露≥8mm，爪钳张口≥3mm。 - 针体针尖最大刺穿力≤3.5N。 - 可通液。 - 8、缝合针后段可通液体，能够避开血管，使组织更好游离。 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026005