| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | - 套 | 产品型号：FB-12C-B1 - 功能:供内窥镜下活组织取样用。 - 产品参数 - 钳口材质：302不锈钢。 - 钳头结构：微型齿，加长杯口，取样灵活精准。 （3）钳头直径：≤1.0mm （4）适用钳道：≥1.2mm （5）工作长度：1050mm |
| - 2 | - 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | - 套 | 产品型号：FB-20E-A1 - 功能:供内窥镜下活组织取样用。 - 产品参数 - 钳口材质：302不锈钢。 - 钳头结构：平口设计，取样灵活精准。 （3）钳头直径：≤1.7mm （4）适用钳道：≥2.0mm （5）工作长度：1200mm |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026007