| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性使用内窥镜用取样刷 | - 套 | 产品型号：BC-12E-A - 功能:供临床刷取细胞样本用。 - 产品参数 - 头部材质：尼龙。 - 刷毛结构：程螺旋形状，刷取组织不掉毛，减少在刷取样本时刺激性咳嗽 - 直径：≤1.0mm （4）适用钳道：≥1.2mm （5）工作长度：1200mm （6）外鞘管材质：PTFE材质具有亲水作用，顺利通过狭窄部位。 （7）手柄材质：ABS材质，单环手柄操作简便。 |
| - 2 | - 一次性使用内窥镜用取样刷 | - 套 | 产品型号：BC-20E-A - 功能:供临床刷取细胞样本用。 - 产品参数 - 头部材质：尼龙。 - 刷毛结构：程螺旋形状，刷取组织不掉毛，减少在刷取样本时刺激性咳嗽。 （3）直径：≤1.7mm （4）适用钳道：≥2.2mm （5）工作长度：1200mm （6）外鞘管材质：PTFE材质具有亲水作用，顺利通过狭窄部位。 （7）手柄材质：ABS材质，单环手柄操作简便。 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026008