采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026010。本项目预算金额为5450元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子血压计 | 10 | 500 | 5000 | 1、测量范围：压力0～299mmHg，脉搏数40～180次/分钟。 2、测量精度：压力±3mmHg，脉搏数±2%。 3、显示方式：液晶显示或LED数字显示。 4、适用臂围：17cm-42cm。 5、电源：AC220V 50/60Hz。 6、配备使用电池 7、需要提供计量检测报告（检测效期≥6个月） |
| 2 | 温湿度计 | 15 | 30 | 450 | 1、用于测量室内及医用冷藏箱的温湿度 2、测量温度范围：-10～40℃ 3、测量湿度范围：0～95% 4、测量精度：温度±2℃；湿度±5% 5、物理感应，无需电池 6、需要提供计量检测报告（检测效期≥6个月） |
|  | 合计 |  |  | 5450 |  |