维修清单

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026011。

- 维修内容和要求

| 设备名称 | 生产厂家/ 品牌 | 型号 | 故障情况 | 维修需求 | 报价方式 | 维修方式 | 配件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 斯导斯单极线 | 斯导斯 | / | 单极线两端断裂(见下页附图） | 修复以上故障，恢复设备正常运行，且维修后质保6 个月以上 | 需供应商派驻工程师上门进行故障排查，根据实际情况进行报价。 | 上门维修（维修商承担各项费用） | 所更换配件需为全新配件 |
| 斯导斯腔镜抓钳 | 斯导斯 | / | 绝缘层断裂(见下页附图） |  |  |  |  |
| 斯导斯腔镜子宫抓钳 | 斯导斯 | / | 钳芯与绝缘管卡扣端卡子掉落 (见下页附图） |  |  |  |  |