| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性使用麻醉穿刺包（疼痛治疗神经阻滞包） | - 套 | - 基础无菌耗材 - 无菌洞巾（大号） - 无菌纱布块5块 - 无菌手套 （7号1副） - 无菌敷料/贴 2片 - 穿刺与注射用品 - 神经阻滞穿刺针（非显影针 规格0.7mm） - 一次性注射器5ml 1个 - 一次性注射器20ml 1个 - 消毒与铺巾用品 - 消毒刷 3把 - 无菌盘 1个 - 刻度标记卡 1个（纸质就行） - 无菌保护套 1个 （14cm*75cm） - 无菌延长管 1个（长50cm） |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026018