维修清单

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026016。

- 维修内容和要求

| 设备名称 | 生产厂家/ 品牌 | 型号 | 故障情况 | 维修需求 | 报价方式 | 维修方式 | 配件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动生化分析仪 | 日立 | HITACHI（日立）LST008α | 钨灯使用寿命到期，需更换两个 | 修复以上故障，恢复设备正常运行，且维修后质保6 个月以上 | 需供应商派驻工程师上门进行故障排查，根据实际情况进行报价。 | 上门维修（维修商承担各项费用） | 所更换配件需为全新原厂配件（需附证明） |
| 全自动生化分析仪 | 日立 | HITACHI（日立）LST008α | 反应杯需要更换并备货一箱 |  |  |  |  |
| 糖化血红蛋白分析仪 | 迈克 | G01 | 色谱柱老化，需要更换一根 |  |  |  |  |