采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备紧急询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026019。本项目预算金额为5000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声多普勒胎音仪 | 1 | 5000 | 5000 | - 功能：用于孕妇早期诊断、葡萄胎诊断、确定胎儿心率及胎盘位置，以及分娩时对胎儿心搏的检查； - 组成：主机、充电器、探头、探头连接线、胎心率显示屏； - 综合灵敏度：≥90db； - 心率显示误差：在50次/分～230次/分范围内，误差±1次/分； - 连续工作时间：＞8小时 |
|  | 合计 |  |  | 5000 |  |