采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备紧急询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026020。本项目预算金额为27310元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杵针 | 2套 | 500 | 1000 | 由优质黄铜制成，一套包含四件不同规格的工具， 四件套规格参数： - 七曜混元杵，尺寸：长 10.5 cm形态：一头圆弧形，一头为平行的7个钝爪。用途：圆头用于运转，钝爪用于分理手法。 - 五星三台杵 尺寸：长 11.5 cm，形态：一头为三脚并排，另一头为梅花形五脚。用途：用于点叩、升降、开阖或运转手法。 3.金刚杵，尺寸：长 10.5 cm形态：一头圆弧形，另一头为钝锥形。用途：用于肌肉丰厚处或顽固痛点的深点、按揉。 4.奎星笔尺寸：长 8 cm形态：一头平椭圆形，另一头钝锥形。 |
| 2 | 棍针 | 2套 | 1500 | 3000 | 核心特点：T型手柄 + 陶瓷铲头（陶瓷材质添加了磁性物质和火山矿物泥），中间带艾灸孔（通常5个，呈方形或菱形分布）。形态：外形类似“小铁锹”或短棒，边缘圆钝，避免划伤皮肤。 |
| 3 | 火龙罐 | 9个（大3个，中4个，小2个） | 1500 | 13500 | 罐体：由玄石与特殊紫砂混合烧制。 罐口：采用高科技手段将金、银与罐体高温融成一体，呈不规则花瓣状。规格参数：大号：直径约 10-12 cm，高约 9.5 cm。 中号：直径约 8-10 cm，高约 8.5 cm。小号：直径约 6-6.5 cm，高约 6.5 cm。金石材质 |
| 4 | 哈慈五行针 | 100个 | 25 | 2500 | 参数规格：磁场强度：磁体表面磁感应强度通常为 300mT~380mT（约3000~3800高斯）。尺寸规格：磁宫口直径：Ф30mm，硬度：负压针囊硬度为 40~45度。材质构成：磁针：核心部件采用稀土永磁合金制造，磁力强且不易氧化生锈。针囊：采用医用硅胶（TPU）或绿色环保硅胶，柔软耐用，密封性好。磁宫：使用高强度透明PC（聚碳酸酯）或聚酯碳酸材料，透明可视。其他：极性标体多为红（S极）、蓝（N极）标识；磁宫口配有防护胶圈（硅胶），减轻皮肤疼痛感。 |
| 5 | 扶阳罐 | 4个 | 1000 | 4000 | 扶阳罐（砭石按摩器）底座/机身：采用 ABS工程塑料（环保、耐温且轻便）。按摩头：核心部分采用天然泗滨砭石。含有30多种有益微量元素及稀土元素，在加热或摩擦时能产生远红外线波段和超声波脉冲。 |
| 6 | 葫芦灸 | 16个（小2个，中8个，大6个） | 60 | 960 | 选天然亚腰葫芦，内壁会涂麦饭石或陶晶涂层来耐高温防开裂。配套组件：配有底座（防烫防滑），不锈钢网、不锈钢钉（固定艾条）和PVC排烟管。小型 (7-15cm)中型 (21cm)：大型 (25cm) |
| 7 | 易罐 | 5套 | 20 | 100 | 易罐硅胶子母十二罐,一套包含5种不同尺寸的罐体，总重量约300克，具体参数：主体材质：硅胶质地柔软且富有弹性。核心特性：罐体可随意变形，能紧密吸附在关节表面或皮肤褶皱处，且吸附后可随身体活动而变形。尺寸规格（一套12个）1号罐（最大）：外径约7.5cm，内径约5.5cm，通常配2个。2号罐：外径约6.5-7.0cm，内径约4.5-4.8cm，通常配2个。3号罐：外径约5.5-6.0cm，内径约3.5-4.1cm，通常配2个。4号罐：外径约4.5cm，内径约2.8-3.0cm，通常配4个。5号罐（最小）：外径约3.5cm，内径约2.0-2.3cm，通常配2个。 |
| 8 | 砭石隔姜灸 | 10个（小2个，中4个，大4个） | 25 | 250 | 砭石隔姜灸圈（或砭石隔灸宝）通常由天然泗滨砭石或陶瓷制成，小：100mm×65mm 120mm×95mm 、大：150mm×95mm材质构成:导热体：核心材质为天然泗滨砭石（微晶灰岩）能释放远红外线和超声波脉冲，辅助温通经络。辅助配件：配有硅胶防烫圈和不锈钢网，用于固定姜/艾绒并防止烫伤。 |
| 9 | 刮痧板 | 4个 | 450 | 1800 | 高纯度黄铜，外形为“北斗之勺形”。边缘经过精细手工打磨，圆润无毛刺，避免损伤皮肤。180mm（通用款） |
| 10 | 面部刮痧板 | 4对 | 50 | 200 | 采用天然矿物粉末（如和田玉、玛瑙粉）与环保树脂复合压制而成，并非整块玉石雕刻。天然矿物粉的含量，选择占比不低于30%。7.5x5.3cm，厚2-3毫米 |
|  | 合计 |  |  | 27310 |  |