维修清单

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026022。

- 维修内容和要求

| 设备名称 | 生产厂家/ 品牌 | 型号 | 故障情况 | 维修需求 | 报价方式 | 维修方式 | 配件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输液泵 | 费森尤斯卡比 | VP 7 | 模式无法切换 | 修复以上故障，恢复设备正常运行，且维修后质保6 个月以上 | 需供应商派驻工程师上门进行故障排查，根据实际情况进行报价。 | 上门维修（维修商承担各项费用） | 所更换配件需为全新原厂配件（需附证明） |
| 输液泵 | 科曼 | ME 600 | 系统故障 |  |  |  |  |
| 输液泵 | 科曼 | ME 600 | 显示气泡报警 |  |  |  |  |
| 输液泵 | 费森尤斯卡比 | VP 7 | 流速不准确 |  |  |  |  |
| 输液泵 | 科曼 | ME 600 | 滴数不准确 |  |  |  |  |
| 输液泵 | 费森尤斯卡比 | VP 7 | 开机显示错误3 |  |  |  |  |
| 微量注射泵 | 费森-健源 | JZB-1800D | A通道空推无法使用，按钮损坏 |  |  |  |  |