附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026032

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 牙科调和纸 | - 片 | 产品型号：大号 1.功能：用于玻璃离子等材料的调拌 2.参数：100mm*75mm 双面镀膜、光滑耐用 |
| - 2 | - 牙片保护套 | - 个 | 产品型号：2#、0# 1.功能：用于小牙片拍摄时对于牙片的保护 2.参数：2#外尺寸38mm*50mm - 0#外尺寸30mm*45mm |
| - 3 | - 深度清洁牙线棒 | - 个 | - 产品型号：弓形 - 功能：用于清洁齿间错误残渣 - 参数：线长16mm，线粗0.12mm 独立包装 |
| - 4 | - 牙周固定纤维带 | - 个 | - 产品型号：长度50mm宽度3.5mm厚度0.3mm 1、功能：松牙固定、牙列缺隙保持、固定桥临时加固用 2、参数：长度50mm宽度3.5mm厚度0.3mm |
| - 5 | - 印模材料口内注射头 | - 支 | - 产品型号：MT297 - 1、功能：用于双固化材料注射，搭配MT285使用 - 2、参数：厚度0.05-0.20mm OABM-a2015, 20*15m |