维修清单

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026030。

- 维修内容和要求

| 设备名称 | 生产厂家/ 品牌 | 型号 | 故障情况 | 维修需求 | 报价方式 | 维修方式 | 配件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用低温保存箱 | 海尔 | DW-86L338 | 温度不达标，需更换压缩机 | 修复以上故障，恢复设备正常运行，且维修后质保6 个月以上 | 需供应商派驻工程师上门进行故障排查，根据实际情况进行报价。 | 上门维修（维修商承担各项费用） | 所更换配件需为全新原厂配件（需附证明） |
| 全自动特定蛋白分析仪 | 迈克 | P100 | 需更换采样针 |  |  |  |  |
| 全自动特定蛋白分析仪 | 迈克 | P100 | 需更换采样针 |  |  |  |  |
| 全自动血细胞分析仪 | 迈克 | F880 | 需更换采样针 |  |  |  |  |
| 全自动血细胞分析仪 | 迈克 | F880 | 需更换采样针 |  |  |  |  |
| 全自动血凝仪 | 希森美康 | CS5100 | 需要更换灯泡 |  |  |  |  |
| 显微镜 | 尼康 | ECLIPSE E100 | 灯不亮，但将灯泡换至其他显微镜可亮 |  |  |  |  |