采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026034。本项目预算金额为20900元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式医用内窥镜图像处理器 | 1 | 20900 | 20900 | - 适用内窥镜：可适配多款内窥镜 - 尺寸：≥13.3英寸 - 使用内窥镜分辨率：支持多种分辨率，≥16万和≥64万像素。 - 输出配置：一路DVI接口输出分辨率分别可达到≥1080×1080,30帧率/秒； 一路SDI接口 输出分辨率可达到≥1080×1080,≥30帧率/秒； - 亮度调节：具有调光功能，调光方式：电子调光方式，0-100%可调 - 边框切换：可切换圆形框、八角形和全景框。 - 储存：设备具有数据存储和数据导出功能。插入USB存储设备可进行数据导出。 - 画面放大缩小：可对图像进行放大和缩小显示 - 画面冻结：具备画面冻结功能 - 拍照、摄像：具有拍照、摄像功能，可以储存和回放。 - 画质参数调整：可自由设定亮度、对比度、色调、饱和度。 - 记忆功能：具备参数设置记忆功能 - 配置：配置同品牌一次性电子胆道内窥镜导管1条，取石网篮1个。 |
|  | 合计 |  |  | 20900 |  |