附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026035

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 盆底修复系统 | 套 | - 功能适用范围：适用于女性因盆底缺陷或支持组织薄弱、松弛而引起盆底功能障碍的盆底重建手术。 - 产品构成：（1）网片由聚丙烯单丝编织而成，分为单色网片与双色网片两种。（2）网片根据植入部位的不同，分为全盆底网片、前盆底网片、后盆底网片和未成形盆底网片。 3、技术参数： (1)产品型号：全盆底未成形盆底网片（软） 尺寸（长*宽）：210mm*160mm (2)产品型号：全盆底成型网片 尺寸（长*宽）：590mm*250mm (3)产品型号：前盆底侧腹壁网片 尺寸（长*宽）：520mm*100mm (4)产品型号：全盆底未成形盆底网片（硬） 尺寸（长*宽）：210mm*160mm |
| - 2 | 尿道悬吊带 | 套 | 1、功能适用范围：适用于女性的尿道过度移位或括约肌功能障碍而造成的压力性尿失禁的尿道中段悬吊手术。 2、产品构成：尿道悬吊带网片的材料为聚丙烯，单丝经酞青蓝染色或未经染色。产品经环氧乙烷灭菌，须无菌。 3、技术参数： 产品型号： 尿道悬吊带 尺寸（长*宽）：360mm*10mm |
| - 3 | 一次性使用含药宫颈扩张棒 | 套 | 1、功能适用范围：一次性使用含药宫颈扩张棒供医疗单位进行非静脉麻醉的宫腔手术或检查时子宫颈扩张使用，同时降低子宫颈扩张时产生的疼痛感。 2、产品构成：一次性使用含药宫颈扩张棒由推杆、硅橡胶套管和药膜组成，药膜由盐酸利多卡因、聚乙烯吡咯烷酮（VA64）、聚乙二醇1500、聚乙二醇4000、聚小梨酯80组成，属于国家三类医疗器械。 |