附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026036

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 造口袋 | 个 | 产品型号：10522平面底盘，16921微凸底盘，11452（不透明）造口袋，11453（透明）造口袋 产品规格：10522，16921（5个/盒） 11452,11453（30个/盒） 参数：60mm 最大最小裁剪区域：10522(15mm-55mm),16921(20mm-40mm) 产品技术： 1、底盘黏胶具有体型适应技术，其可拉伸性是传统产品的两倍;在贴合体型的同时能更好地跟随身体运动; 2、有良好的身体贴合性，给患者带来了更好的舒适性和安全感; 3、减少胀袋的发生;能给造口人带来更好的睡眠体验，不会因为胀袋而造成睡眠中断; 4、中性灰色纺织材料设计，即使在白衬衫下，也不会显现，可解决造口人在社交中隐私泄露的焦虑和担心。 5、确保安全感设计的锁环，试用时听到”咔哒“声，便可确认造口袋已牢固锁定在底盘上。 挂网情况：阳采已挂网，医保可报销 |
| - 2 | 造口防漏圈 | 个 | 产品规格：12035（10/盒）,12049（10/盒） 参数：12035:厚度2.5mm内径18mm外径48mm 12045:厚度4.2mm内径18mm外径48mm 产品技术： 造口可塑贴环的升级版 显著减少渗漏 更耐用持久 皮肤残留更少，更容易清洁在底盘上 适用与各种不同造口 挂网情况：阳采已挂网，医保可报销 |