附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026039

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 高级擦镜纸 | 张 | 一、基础规格参数 1.产品名称：高级擦镜纸 2.单片尺寸：10cm × 7.5cm（小号款） 3.单本页数：50张/本（行业标准配置） 4.材质原料：天然长纤维木浆，无硬质杂质、无硅添加 5.外观形态：薄型柔软白色纸质，独立小本装订 二、核心性能指标 1.低尘不掉屑：长纤维交织工艺，擦拭无纤维残留，避免划伤镀膜镜片 2.柔软无研磨性：纸质纤维细腻柔和，不会磨损显微镜物镜、目镜、相机镜头镀膜 3.高吸油吸水：快速吸附指纹油脂、水渍、灰尘，擦拭后无水印 4.化学惰性：不含荧光剂、硬质填料、硅化物，不会腐蚀光学镀膜 5.干湿两用：干擦除尘；搭配无水乙醇/镜头清洁液可去除顽固油污 三、适用范围 1.实验室设备：生物显微镜、金相显微镜、分光光度计、光学检测仪镜片 2.摄影器材：单反/微单相机镜头、放大镜、望远镜 3.其他光学器件：投影仪镜头、眼镜、内窥镜镜片、精密仪器观测窗 四、使用与储存说明 1.使用方法：取出单张对折，轻柔单向擦拭镜片；污渍较重可蘸取少量镜头清洁液 2.储存条件：常温干燥避光存放，避免潮湿、高温环境导致纸张纤维破损 3.注意事项：禁止使用普通卫生纸、纸巾替代，普通纸品含硬质颗粒易刮花光学镜片 五、采购包装参考 - 最小单元：1本（50张） - 批量装箱：常规10本/组、100本/箱，适配实验室日常耗材采购 |