附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026045

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A族链球菌抗原检测试剂盒（胶体金/免疫层析法） | 盒 | - 预期用途：用于体外定性检测咽拭子样本中A族链球菌抗原，辅助诊断A族链球菌感染。 - 方法学：胶体金或免疫层析法。 - 标本类型：咽拭子。、 - 免费提供配套咽拭子采样拭子。 |
| 2 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | - 预期用途：用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的结核分枝杆菌抗体。 - 方法学：胶体金法。 - 标本要求：血清、血浆或全血均可，无需特殊处理。 |
| 3 | β-半乳糖苷酶染色液（胶体金法/免疫层析法） | 盒 | - 预期用途：用于粪便标本中细菌（如肠道菌群）β-半乳糖苷酶活性的原位染色检测，辅助评估肠道菌群状态及乳糖不耐受相关检测。 - 标本类型：新鲜粪便。 - 方法学：胶体金法或免疫层析法。 |

以上产品均优先选择阳采平台挂网产品