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	序号
	产品名称
	单位
	参数

	1
	A族链球菌抗原检测试剂盒（胶体金/免疫层析法）
	盒
	1. 预期用途：用于体外定性检测咽拭子样本中A族链球菌抗原，辅助诊断A族链球菌感染。
2. 方法学：胶体金或免疫层析法。
3. 标本类型：咽拭子。、
4. 免费提供配套咽拭子采样拭子。

	2
	结核分枝杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法）
	盒
	1. 预期用途：用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的结核分枝杆菌抗体。
2. 方法学：胶体金法。
3. 标本要求：血清、血浆或全血均可，无需特殊处理。

	3
	β-半乳糖苷酶染色液（胶体金法/免疫层析法）
	盒
	1. 预期用途：用于粪便标本中细菌（如肠道菌群）β-半乳糖苷酶活性的原位染色检测，辅助评估肠道菌群状态及乳糖不耐受相关检测。
2. 标本类型：新鲜粪便。
3. 方法学：胶体金法或免疫层析法。


以上产品均优先选择阳采平台挂网产品


