采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026046。本项目预算金额为10000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式冷藏箱 | 1 | 7000 | 7000 | 1、容积：≥8L 2、工作室尺寸(mm)长*宽*高：约295*167*168 3、外部尺寸(mm)长*宽*高：约335*225*205 4、可存放血袋数量(200ml)：≥10袋 5、保温时间：在外温度+43°C以下，箱内温度2-8°C可维持24小时以上 6、产品配置：冷藏箱*1、蓄晶冰盒400ml*4、数显温度计*1、打印机*1台 |
| 2 | 智能混匀仪 | 2 | 1500 | 3000 | - 转速：100~200r/min - 转速精度：100r±2r/min - 定时范围：0~99min 4、时间精度：±1s/min 5、输入功率：40VA 6、偏心回转直径：22mm 7、定时设置批次：1~4(循环式) 8、有透明防护盖 9、5寸液晶触摸屏 - 提供计量检测报告 - 电源电压：AC220V 50HZ - 提供计量检测报告 |
|  | 合计 |  |  | 10000 |  |