采购内容和技术要求
[bookmark: _GoBack]呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026046。本项目预算金额为10000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。
1、 采购内容和技术要求
（一）医疗设备参数
	序号
	名称
	数量
	最高限价（预算单价）（元）
	最高限价（预算总价）（元）
	参数

	1
	便携式冷藏箱
	1
	7000
	7000
	1、容积：≥8L
2、工作室尺寸(mm)长*宽*高：约295*167*168
3、外部尺寸(mm)长*宽*高：约335*225*205
4、可存放血袋数量(200ml)：≥10袋
5、保温时间：在外温度+43°C以下，箱内温度2-8°C可维持24小时以上
6、产品配置：冷藏箱*1、蓄晶冰盒400ml*4、数显温度计*1、打印机*1台

	2
	智能混匀仪
	2
	1500
	3000
	1、 转速：100~200r/min 
2、 转速精度：100r±2r/min
3、 定时范围：0~99min 
4、时间精度：±1s/min
5、输入功率：40VA 
6、偏心回转直径：22mm 
7、定时设置批次：1~4(循环式) 
8、有透明防护盖
9、5寸液晶触摸屏
10、 提供计量检测报告
11、 电源电压：AC220V 50HZ
12、 提供计量检测报告

	
	合计
	
	
	10000
	




