| 序号 | 产品名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羊水细胞培养基 | 个 | 要求： 1.100ml无菌PE塑料瓶独立分装，无菌灌装，无热源，无支原体污染。 2. 适配标本应用于羊水和绒毛细胞培养，进行染色体核型分析。 3. 培养基含有高质量的胎牛血清，含量≥20%。 4. 培养基采用Hepes缓冲体系，PH值稳定性高。 5.基础培养基：DMEM/F10。 6.细胞分裂指数：＞3%。 7.适合于羊水细胞原位培养。 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2025050