	序号
	产品名称
	单位
	参数

	1
	羊水细胞培养基
	个
	[bookmark: _GoBack]要求：
1.100ml无菌PE塑料瓶独立分装，无菌灌装，无热源，无支原体污染。
2. 适配标本应用于羊水和绒毛细胞培养，进行染色体核型分析。
3. 培养基含有高质量的胎牛血清，含量≥20%。
4. 培养基采用Hepes缓冲体系，PH值稳定性高。
5.基础培养基：DMEM/F10。
6.细胞分裂指数：＞3%。
7.适合于羊水细胞原位培养。



附件：
项目编号：HSFY-YXK-2025050

