采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026053。本项目预算金额为20400元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温灸仪（葫芦灸） | 2 | 4500 | 9000 | 一、利用电加热的原理，采用靶向导入法，功率12W，内部温度:190°～260°，外部温度45°～55°，释放功能温度170°～190°，可充分发挥艾绒药草包的药性特性。 二、利用电、磁、波、远红红外线功能，无烟、无明火，无创伤。 三、祛湿散寒、温阳补虚。 四、温度控制可在35°C-45°C-55°C三挡可调，误差≤±10%。 五、治疗时间可在1min～60min范围设置，误差≤±5%。最小调节时间设定为4min;连续无故障工作时间≥1000h。 六、显示和设置当前治疗时间和治疗温度，超温后自动停止加热(切断输出)并发出警示音且具有可视化提示。 七、机身金属钛合金材质，气动液压装置，可实现各角度自由伸缩固定。 八、包含红外温热功能、无烟燃烧功能、区域性穴位刺激功能、防热外散功能，360度立体旋转，含静音排风扇、医用万向轮。 |
| 2 | 温灸仪（坐式） | 2 | 4200 | 8400 | 一、运行模式:连续运行。 二、温度控制可在40°C～60°C调节，误差≤土10%，利用电加热的原理，采用靶向导入法 三、具备≥8个施灸部位、≥6个红光,释放功能温度170°～190°。 四、治疗时间可在1min～60min范围设置，误差≤土5%。最小调节时间设定为1min。连续无故障工作时间≥1000h。 |
| 3 | 艾灸凳 | 10 | 300 | 3000 | 一、包含扶手、靠背、腹部、足部艾灸功能 - ≥六仓加热 - 产品尺寸：约76×50×43cm |
|  | 合计 |  |  | 20400 |  |