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	产品名称
	单位
	参数

	1
	腹壁吻合器
	套
	1、 用于小儿外科手术缝线及术中组织抓取，疝修补术中疝补片固定；。也可用于腹壁缝合，适合肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科等所有腹腔镜手术使用。适用于腹腔镜手术中缝线抓取，实现腹壁切口或戳卡洞口缝合。
2、 腹壁吻合器主要有针体、探针、爪钳、按钮、弹簧、手柄组成。
3、 产品规格：14G
4、 产品按下按钮爪钳外露≥8mm，爪钳张口≥3mm。
5、 针体针尖最大刺穿力≤3.5N。
6、 可通液。
7、 缝合针后段可通液体，能够避开血管，使组织更好游离
8、 属于医保目录耗材
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