附件一：技术参数

	模块/分类
	参数项/功能点
	详细要求/描述

	一、依据标准
	研发依据
	1. 遵循《医疗器械监督管理条例》《电子病历应用管理规范》《医疗机构患者隐私保护制度》《个人信息保护法》等法律法规及心理诊疗规范。
2. 接口采用 RESTful API 标准，支持对接医院电子病历、心理治疗系统，预留 HL7/FHIR 扩展接口。
3. 核心数据全程加密，操作全程留痕，落实个人信息保护。
4. 兼容公有云、私有云及混合云部署模式。

	
	合规依据
	1. 数据安全符合《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》，覆盖全维度数据安全防护。
2. 采用 Spring Boot 单体应用架构，模块化设计，支持后续扩展为微服务架构。
3. 配套硬件防护等级符合 IP65 及以上工业标准，耐磨损、抗干扰。
4. 测评量表具备合规性备案资质，流程、评分、结果解读经临床验证。

	二、系统架构
	部署架构
	1. 多端协同：支持 Web 管理端、Web 医生端，兼容 Chrome、Edge 浏览器，无需安装客户端。
2. 多终端适配：支持台式机、平板、笔记本，自动适配屏幕尺寸。
3. 模块化部署：系统管理、工作台、测评管理、心理测评、医生通知、高风险任务管理六大模块独立部署，支持单独升级扩容。
4. 云平台支持：原生支持阿里云、腾讯云、华为云等主流云平台。
5. 远程访问：支持互联网安全访问，满足多院区协同、移动办公及远程会诊需求。
6. 传输安全：云端部署遵循 HTTPS 协议，结合 Token 认证与 IP 白名单。

	
	技术架构
	1. 数据库：采用 MySQL，支持横向存储扩容。
2. 接口标准：核心接口采用 RESTful API，支持与 HIS、电子病历等系统无缝对接。
3. 数据加密：传输层 HTTPS+Token 双重加密；密码 BCrypt 加密；核心业务数据 AES-256 加密；电子签名加密锁定。
4. 缓存机制：采用 Redis 缓存用户会话、高频数据及量表信息。

	三、核心功能模块
	(一) 系统管理 - 用户管理
	1. 角色体系：支持管理员、医生、护士、患者、访客等角色，基于 RBAC 模型精细化权限分配，支持自定义角色。
2. 用户操作：支持单/批量创建、编辑、禁用、导入导出；密码 BCrypt 加密；连续登录错误 5 次锁定账号 10 分钟。
3. 组织架构：支持医院部门、岗位层级化管理，按科室/岗位批量分配权限。
4. 审计追溯：记录登录日志（IP、设备、时间等），异常登录自动提醒；关键操作全程记录，支持多维度筛选查询。

	
	(一) 系统管理 - 菜单与权限
	1. 菜单配置：支持多级菜单自定义，按钮级权限管控，权限标识与后端接口对应。
2. 数据权限：支持按部门维度过滤业务数据，实现数据权限分级管控，防止跨科室泄露。

	
	(一) 系统管理 - 个人签名管理
	1. 签名维护：仅医生、管理员可上传/编辑/删除签名；支持 JPG/PNG 格式，单张≤2MB；支持在线预览及尺寸调整。
2. 签名使用：关联报告审核、高风险任务审批；签名嵌入后自动加密锁定，不可篡改；记录上传时间、场景、次数。
3. 报告集成：生成 PDF/HTML 报告时自动嵌入签名，统一尺寸规范（最大 200×80px）。

	
	(一) 系统管理 - 系统配置与字典
	1. 参数配置：支持系统 Logo、背景、登录超时、会话失效、打印格式等在线可视化配置。
2. 数据字典：支持性别、民族、风险等级、人群类型、量表分类、病种等字典数据的自主维护，确保数据口径一致。

	
	(一) 系统管理 - 通知公告
	1. 公告发布：仅管理员可发布，支持设置发布时间、生效状态，支持富文本（文字、图片、附件）。
2. 公告展示：首页自动展示未读公告，支持标记已读/未读，历史公告长期留存。

	
	(二) 工作台 - 数据统计看板
	1. 筛查统计：实时展示今日/本月/累计筛查人数，高/中/低风险人群数量，干预人数，支持自定义时间筛选。
2. 趋势分析：自动生成周/月/季度筛查趋势折线图，近 7 天风险等级变化图，月度总量趋势图。
3. 多维分布：通过饼图/柱状图展示量表类型、风险等级、人群分类、年龄、性别分布及科室接诊量。
4. 排名与预警：展示医生工作量 TOP10、热门量表 TOP5；实时推送高风险患者预警列表（含脱敏信息及重点关注标识）。

	
	(二) 工作台 - 患者信息管理
	1. 多条件查询：支持患者 ID、姓名、性别、出生日期、住院号、就诊卡号、门诊号、病种、民族、联系方式、父母职业等多维度组合/模糊查询。
2. 患者档案：集中展示基础信息、既往测评记录、关联高风险任务；支持编辑补充，一键发起新测评。
3. 患者人群：支持按青少年、中老年、职场、特殊人群等分组管理，自动匹配适用量表。

	
	(二) 工作台 - 量表管理
	1. 量表维护：支持新增、修改、删除、批量导入导出；按名称、类型、适用人群筛选；展示题目数量、启用状态。
2. 题目配置：支持逐题增删改；题型涵盖单选、多选；自定义选项分值、评分规则、维度划分、分数区间及结果解读。
3. 版本与状态：支持启用/禁用切换（禁用不影响历史数据）；支持版本管理、历史回滚及变更记录查看。

	
	(二) 工作台 - 量表筛选
	支持按人群类型、量表类型双重快速筛选；在线预览量表内容及评分标准；一键发起测评。

	
	(三) 测评管理 - 测评列表
	1. 多维筛选：按患者姓名、测评时间、类型、状态（待完成/已完成/已审核/驳回）筛选。
2. 排序与分页：支持按时间、得分、风险等级排序；搭载分页功能优化加载体验。


二、必备量表清单（完整内置）
1. 抽动障碍：YGTSS、PUTS、PTQ、Conners、SNAP‑IV、CDI、SCARED、CY‑BOCS、GTS‑Qol、MINI‑KID、K‑SADS
2. ADHD：SNAP‑IV、Conners、SDQ、CBCL、MINI‑KID、K‑SADS、Weiss、韦氏儿童智力量表
3. 抑郁/焦虑：PHQ‑9、CDI、流调抑郁、SDS、GAD‑7、SCARED、SAS、CBCL、SDQ、Weiss
4. 孤独症：M‑CHAT、PEP‑3、GESELL、韦氏
5. 通用测评：SDQ、CBCL、瑞文、SCL‑90、EPQ、社会适应量表、气质问卷、GESELL、WPPSI、WISC
6. 基线量表：GAD‑7、Olweus、QOL‑BREF、HQ‑25、EES、PSQI、EMBU、DSRSC、躯体症状B标准、心境障碍、RRS‑CV、IGD‑20、CERQ、社会支持、非自杀性自伤、HAMD‑24、SDMT、抑郁症觉察缺陷、CTQ‑SF、ITQ、MEQ‑19、DARS、SES、御宅族筛查、CASS



















附：响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式

询价响应文件

项目名称：
     
     




供应商名称：
供应商地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封

                        年  月  日

2.响应文件封面格式


询价响应文件



项目名称： 
 







供应商名称：
供应商地址：
                        
年  月  日

附件：询价声明书格式
询价声明书
致：                 
                 （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我            （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                                  项目的询价采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就成绩本次询价有关事项郑重声明如下：
1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起      日。
2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：                    
5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的询价。
6.我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加
                          项目的询价采购活动，
7.我方参加本次询价采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有： 
             
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章） 
供应商名称：       （盖章）                        
年    月    日

附件：询价响应函格式：
询价响应函
致：               

根据贵方为                             项目的采购邀请/公告，签字代表______     （全名）经正式授权并代表供应商                                  （供应商名称）提交询价采购响应文件纸质版      份、响应文件电子版      份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.供应商在参加询价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本响应文件有效期自响应日起 ______日。
4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.供应商同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据或资料。
6.与本次采购有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：                 电话：              
传真：              供应商代表姓名                 职务：              
供应商名称(公章):                      
开户银行：                         银行帐号：                     
法定代表人或授权委托人签字或盖章:___________                     
日期:_____年___月___日


附件：供应商资格承诺函
供应商资格承诺函
致：             ：
                        （供应商名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和相关经营范围；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、其他：无
本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


法定代表人或授权委托人签字或盖章：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日

（后附三证合一的营业执照）


附件：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书
致：                       

我                  （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价、签约等具体事务和签署相关文件。
 我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：          
职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                     供应商公章：
                                        年    月    日


附件：报价一览表
报价一览表

注：报价应是最终用户验收合格后的总价，含货物运输、安装调试、税费及其它相关费用，所有价格均用人民币表示，单位为元。
	供应商名称
	含税报价
	备注

	
	
	

	含税报价大写：                                                                         ￥            




法定代表人或授权委托人签字或盖章：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日
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附件：技术响应表格式
技术响应表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商应根据货物的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”（投标文件中技术文档必须响应，否则按废标处理）
[bookmark: _GoBack]法定代表人或授权委托人签名或盖章：        
供应商盖章：                          
日 期：         



