| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 中性电极板 | - 套 | - 1、规格、型号：新生儿双极 - 2、用途：用于单极电刀手术，电刀笔（活性电极）释放高频电流，电流流经人体后，通过双回路中性电极板回流至电刀主机、实现组织切割，凝血止血。 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026059