| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 多功能手术解剖器（消融电极） | - 套 | 1、产品型号：XRJA3-150-WZZ01-S 功能：可与高频电刀配套使用，实现组织切割、剥离、电凝、消融。 作用机理：通过高频电流作用于人体组织，达到切割、凝血消融效果。 体内应用：适用于外科手术术中组织处理。 用于：小儿外科、普通外科等外科手术组织切割、分离、凝血、消融。 - 优先选择阳采挂网，医保可报销耗材 2、产品型号：XRJA7-200-WWG01-S 功能：可与高频电刀配套使用，实现组织切割、剥离、电凝、消融。 作用机理：通过高频电流作用于人体组织，达到切割、凝血消融效果。 体内应用：适用于外科手术术中组织处理。 用于：小儿外科、普通外科等外科手术组织切割、分离、凝血、消融。 产品安全符合国家标准 优先选择阳采挂网，医保可报销耗材 |

附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026064