	序号
	产品名称
	单位
	参数

	1
	多功能手术解剖器（消融电极）
	套
	1、产品型号：XRJA3-150-WZZ01-S
功能：可与高频电刀配套使用，实现组织切割、剥离、电凝、消融。
作用机理：通过高频电流作用于人体组织，达到切割、凝血消融效果。
体内应用：适用于外科手术术中组织处理。
用于：小儿外科、普通外科等外科手术组织切割、分离、凝血、消融。
优先选择阳采挂网，医保可报销耗材
2、产品型号：XRJA7-200-WWG01-S
功能：可与高频电刀配套使用，实现组织切割、剥离、电凝、消融。
作用机理：通过高频电流作用于人体组织，达到切割、凝血消融效果。
体内应用：适用于外科手术术中组织处理。
用于：小儿外科、普通外科等外科手术组织切割、分离、凝血、消融。
产品安全符合国家标准
优先选择阳采挂网，医保可报销耗材
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附件：
项目编号：HSFY-YXK-2026064

