附件：

采购内容和产品要求

项目编号：HSFY-YXK-2026061

本项目预算金额为1474.5元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

卢戈氏碘消毒液参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卢戈氏碘消毒液 | 50瓶 | 29.49 | 1474.5 | 1.以碘为主要有效成分的消毒液。有效碘含量为5.0%±0.5%(w/w)。 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。 3适用于阴道黏膜和外阴上皮表面的消毒。 4.有消毒产品卫生安全评价报告。 5.PH值范围：3.0±1.0 6.卢戈氏碘消毒液产品符合相关法规、规范、标准等法定要求。 |
|  | 合计 |  |  | 1474.5 |  |

评 审

一、评标依据

参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规和规定、询价通知书、各供应商的响应文件。

二、询价小组的依法组建

采购人依法组建了由院外专家库中随机抽取的专家2人与采购人代表1人，共3人组成的询价小组。

三、评审原则

询价小组遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规和规定、询价通知书，对供应商递交的响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。未对询价通知书做实质性响应的供应商，不得进入具体询价程序。

被询价的供应商只能一次报出不得更改的价格，并对询价通知书所列出的全部商务、技术要求做出响应。询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价（如为小微企业，按扣除后的价格）由低到高的顺序推荐前三名为成交候选供应商，成交供应商由采购人依法确定。

四、响应文件的初审（资格性审查、符合性审查）

响应文件开启结束后，参照有关法律和询价通知书对供应商的资格性、符合性进行审查。在响应文件的初审时，如不满足下列情况之一的，视为非实质性响应，为无效投标。

资格性审查：

| 具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商有效的营业执照等证明文件或者身份证明。 |
| --- | --- |
| 授权委托书 | 授权委托书（含授权人及被授权人身份证）（原件）。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查供应商2022年度或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明，或“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”供应商书面承诺函。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：（1）其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（2）响应文件提交截止时间当月成立的供应商，完成税务登记和社会保障登记，视同满足本项资格条件要求。 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函。 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查供应商参加本次投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 信用记录 | 开标结束后资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 资质要求 | （1）如供应商是生产企业需具备《医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《产品检验报告》 （2）如供应商是经营企业需同时具备《医疗器械经营许可证》 |

符合性审查：

| 报价 | 报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，报价不得缺项、漏项。 |
| --- | --- |
| 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。 |
| 主要商务条款 | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。 |
| 联合体投标 | 符合关于联合体投标的相关规定 |
| 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。 |
| 其他要求 | 询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |