附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026066

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 雷火灸 | 个 | 1、结构及组成：灸材由艾片制成，灸材不含药理作用，产品非无菌 2、规格：II-1型 4cm*6.5cm |
| - 2 | 雷火灸 | 个 | 1、结构及组成：灸材由艾包制成，灸材不含药理作用，产品非无菌 2、规格：I-1型 4cm*6.5cm |
| 3 | 小针刀 | 把 | 1、规格：0.35*50mm 0.35*25mm 2、型号：金属丝环柄 金属管环柄 3、材质：不锈钢 4、用途：中医治疗 5、优先选择阳采挂网产品 |