维修清单
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026072。
1、 维修内容和要求
	设备名称
	生产厂家/ 品牌
	型号
	故障情况
	维修需求
	报价方式
	维修方式
	配件要求

	角膜地形图仪
	株式会社 
	TMS-4
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	修复以上故障，恢复设备正常运行，且维修后质保6 个月以上
	需供应商派驻工程师上门进行故障排查，根据实际情况进行报价。
	上门维修（维修商承担各项费用）
	所更换配件需为全新原厂配件（需附证明）




