维修清单

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026073。

- 维修内容和要求

| 设备名称 | 生产厂家/ 品牌 | 型号 | 故障情况 | 维修需求 | 报价方式 | 维修方式 | 配件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿刺针 | 索德 | / | 穿刺针断裂 | 修复以上故障，恢复设备正常运行，且维修后质保6 个月以上 | 需供应商派驻工程师上门进行故障排查，根据实际情况进行报价。 | 上门维修（维修商承担各项费用） | 所更换配件需为全新配件 |
| 双极线 | 索德 | / | 双极钳线断裂 |  |  |  |  |
| 双极钳 | 索德 | / | 双极钳无法闭合 |  |  |  |  |
| 双极钳 | 索德 | / | 双极钳不做功 |  |  |  |  |
| 无创钳 | 迈瑞 | / | 无创钳钳叶断裂 |  |  |  |  |
| 腔镜持针器 | 索德 | / | 腔镜针持不闭合自动弹开 |  |  |  |  |
| 腔镜持针器 | 索德 | / | 腔镜针持不闭合自动弹开 |  |  |  |  |
| 膨宫管 | / | / | 接头损坏，漏水 |  |  |  |  |
| 腔镜器械钳手柄 | 索德 | / | 插入钳芯后，器械无法开合 |  |  |  |  |
| 螺丝锥（旋切器包 | / | / | 手柄与螺丝分离 |  |  |  |  |