维修清单
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026073。
1、 维修内容和要求
	设备名称
	生产厂家/ 品牌
	型号
	故障情况
	维修需求
	报价方式
	维修方式
	配件要求

	穿刺针
	索德
	/
	穿刺针断裂
	修复以上故障，恢复设备正常运行，且维修后质保6 个月以上
	需供应商派驻工程师上门进行故障排查，根据实际情况进行报价。
	上门维修（维修商承担各项费用）
	所更换配件需为全新配件

	双极线
	索德
	/
	双极钳线断裂
	
	
	
	

	双极钳
	索德
	/
	双极钳无法闭合
	
	
	
	

	双极钳
	索德
	/
	双极钳不做功
	
	
	
	

	无创钳
	迈瑞
	/
	无创钳钳叶断裂
	
	
	
	

	腔镜持针器
	索德
	/
	腔镜针持不闭合自动弹开
	
	
	
	

	腔镜持针器
	索德
	/
	腔镜针持不闭合自动弹开
	
	
	
	

	膨宫管
	/
	/
	接头损坏，漏水
	
	
	
	

	腔镜器械钳手柄
	索德
	/
	插入钳芯后，器械无法开合
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]螺丝锥（旋切器包
	/
	/
	手柄与螺丝分离
	
	
	
	



