附件：

项目编号：HSFY-YXK-2026075

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 齿科氧化锌丁香油水门汀 | 套 | 1、产品型号：粉+液 2、功能：垫底和暂时充填用 3、参数：由粉剂和液剂组成，固化时间为3min-10min，抗压强度不低于25mpa，水溶出量不大于1.5%，酸溶砷含量不超过2mg/kg。 4、优先选择阳采挂网产品 |