采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026076。本项目预算金额为16580元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持针钳 | 4 | - | 980 | 16cm，细针 |
|  |  | 3 | - |  | 14cm，细针 |
| 2 | 手术剪 | 2 | - | 200 | 16cm，直尖 |
|  |  | 2 | - |  | 16cm，直尖圆 |
| 3 | 眼用剪 | 2 | - | 400 | 10cm，直尖头，无镀层 |
|  |  | 3 | - |  | 10cm，直尖头，电镀 |
| 4 | 医用全自动电子血压计 | 1 | 15000 | 15000 | - 测量原理：示波法 2.显示屏：LCD显示屏 3.测量位置：左右臂均可 4.适应臂周范围：17～42cm 5.血压量程：0～299 mmHg 6.高血压提醒功能：根据测量结果，显示提醒信息 7.脉搏测量范围：40～180次/分 10.测量精度：压力显示精度：约±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：约±2%或±2次/分（取最大者） 11.肘部位置提醒：肘垫设计。 12.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒 13.重测提醒功能：当血压计检测到身体移动或发生错误时自动提醒用户重新进行测量。 14.臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 15.防水及防尘等级:不低于IP21 16.运行模式：连续运行 17.双显示屏：前屏≧8寸触摸屏、后屏≧7寸 18.储存内存：≧4G+64G 19.传输方式：蓝牙+wifi+USBX3+网线 20.通信数据输出配置：不低于USB2.0和蓝牙5.1 21.支持条形码和二维码读取 |
|  | 合计 |  |  | 16580 |  |