采购内容和技术要求
呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026077。本项目预算金额为34000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。
1、 采购内容和技术要求
（一）医疗设备参数
	序号
	名称
	数量
	最高限价（预算单价）（元）
	最高限价（预算总价）（元）
	参数

	1
	数码恒温解冻箱

	1
	34000
	34000
	1. 信息的完整记录和质控数据的溯源
实时记录水温以及融浆温度并自动储存，通过USB接口导出数据
1. 设备具有超温断电和低水位保护功能。
1. 设备采用PTC加热系统，从常温加热到37℃需要10-12分钟。采用水电分离，加热装置不直接和水接触。
1. 设备具有自动进水和防溢功能。
1. ★隔水式解冻
1. 自动清洗功能。
1. 解冻隔栏可自由调节
放置血浆的解冻隔栏可以根据血浆袋容量的大小，自由调节组合间隔的距离
1. 设备具有紫外线UV-C消毒杀菌系统，系统每天自动定时杀菌消毒，也可以根据需要随时手动开启杀菌消毒。
1. 存水量	48kg±5%
1. 循环能力	60L/min
1. 控制范围	37℃（可控可调）
1. 控温精度	≤±0.1℃
1. 加热功率	3500W
1. ★适合化浆量	≥20袋
1. 解冻时间	10-15分钟



	
	合计
	
	
	34000
	



