采购内容和技术要求

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026077。本项目预算金额为34000元，供应商报价（分项报价）均不得超过相应的采购预算，否则响应文件无效。

- 采购内容和技术要求

# （一）医疗设备参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价（预算单价）（元） | 最高限价（预算总价）（元） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码恒温解冻箱 | 1 | 34000 | 34000 | - 信息的完整记录和质控数据的溯源 实时记录水温以及融浆温度并自动储存，通过USB接口导出数据 - 设备具有超温断电和低水位保护功能。 - 设备采用PTC加热系统，从常温加热到37℃需要10-12分钟。采用水电分离，加热装置不直接和水接触。 - 设备具有自动进水和防溢功能。 - ★隔水式解冻 - 自动清洗功能。 - 解冻隔栏可自由调节 放置血浆的解冻隔栏可以根据血浆袋容量的大小，自由调节组合间隔的距离 - 设备具有紫外线UV-C消毒杀菌系统，系统每天自动定时杀菌消毒，也可以根据需要随时手动开启杀菌消毒。 - 存水量 48kg±5% - 循环能力 60L/min - 控制范围 37℃（可控可调） - 控温精度 ≤±0.1℃ - 加热功率 3500W - ★适合化浆量 ≥20袋 - 解冻时间 10-15分钟 |
|  | 合计 |  |  | 34000 |  |