维修清单

呼和浩特市妇幼保健院妇幼保健院医疗设备维修询价采购项目，采购编号：HSFY-YXK-2026072。

- 维修内容和要求

| 设备名称 | 生产厂家/ 品牌 | 型号 | 故障情况 | 维修需求 | 报价方式 | 维修方式 | 配件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 角膜地形图仪 | 株式会社 | TMS-4 | 录入患者信息后，进入测量模式，光环发光正常，固视注视红灯无输出，无红色注视光圈，操作杆按键操作无效，患者无注视点，不能正常采集角膜图像，测量数据无效 | 修复以上故障，恢复设备正常运行，且维修后质保6 个月以上 | 需供应商派驻工程师上门进行故障排查，根据实际情况进行报价。 | 上门维修（维修商承担各项费用） | 所更换配件需为全新原厂配件（需附证明） |